Lieferung und Einbau von Schmutzfangwanne

Schmutzfangwanne für Aluprofilmatten

in 22 mm Mattenhöhe oder Gitterroste in 25 mm

Höhe

Stabile Schmutzfangwanne aus Aluminium für

besonders stark beanspruchte Eingangsbereiche.

Vierkantrohre die in 30 cm Abständen in die

Schmutzfangwanne montiert sind, sorgen für

eine sichere Auflage von der Aluprofilmatte

Besonderheiten:

Für besten Wasserablauf sind die

Vierkantrohre auf Standfüßen über dem

Wannenboden montiert.

Wasserablaufvorrichtungen mit Sieb können an

beliebiger Stelle in DN 50 oder DN100 montiert

werden.

Große Flächen werden mit mehreren Wannen

abgedeckt.

Individuellen Gestaltungsmöglichkeiten

sind bei diesen Wannen keine Grenzen gesetzt.

Einsatzbereich:

Besonders stark beanspruchte Eingangsbereiche

Für den Außenbereich

Hocheffektiver Wasserablauf und Schmutzfang

Maße (in cm) :

Stablänge (Breite): _____________

Gehrichtung:____________

Inklusive _____ Stück Wasserablaufvorrichtungen

Liefernachweis:

picobello FUSSMATTEN

ein Geschäftsbereich der publica.SOLUTIONS KG

Stahlwerkstraße 38

57555 Mudersbach

Email: info@picobello-fussmatten.de

Tel: 02745/93183-60

Fax: 02745/93183-25

Artikelnummer: SWA Fabrikat: picobello ZUBEHÖR

Menge: _________ Stück       EP: ___________  GP: __________