Winkelrahmen aus Aluminium für

Aluprofilmatten

Aluwinkelprofil das nach Maß auf Gehrung

gesägt werden und mit Eckverbindern und

Schrauben geliefert wird.

Nur die Endmontage geschieht vor Ort.

Einbauanweisung;

Der Winkelrahmen soll auf den jeweiligen absolut

ebenen Bodenbelag aufgelegt werden. Durch das

auftragen von flüssiger Spachtelmasse im Matten-

bett erhält der Rahmen die nötige Bodenbefestigung.

Besonderheiten:

Rahmenmaße (HxBxT): 15 x 24 x 3 mm

Für Aluprofilmatten in 10 und 13 mm Mattenhöhe

Maße (in cm) :

Breite: _____________

Länge:____________

Liefernachweis:

picobello FUSSMATTEN

ein Geschäftsbereich der publica.SOLUTIONS KG

Stahlwerkstraße 38

57555 Mudersbach

Email: info@picobello-fussmatten.de

Tel: 02745/93183-60

Fax: 02745/93183-25

Artikelnummer: WRA12 Fabrikat: picobello ZUBEHÖR

Menge: _________ Stück       EP: ___________  GP: __________